## Sheet1
序号 | 台站基本信息 | [8 empty] | 交付基本信息 |  |  |  | 远程账号配置信息 |  | 维护状况
| 局点名称 | 设备编号 | 现网版本号 | 雷达厂商/雷达体制 | 雷达厂商操作系统 | 温湿度传感，视频监控 | 外部UPS | 空调型号 | IP地址规划 | 交付人员 | 交付时间 | 验收时间 | 维保到期时间 | 远程Teamviewer账号 | 远程桌面账号 | 最近一次维护时间 | 最近一次维护人员 | 是否正常？/问题简述 | 问题解决方法
1 | 江西吉安 | 201812001 |  | 784/SC | windows | 1个温湿度传感器正常，摄像头0个 | 10.119.63.187 | 美的 | 雷达性能分析仪：10.119.63.201;雷达网络配置：10.119.63.100；环境网络配置：10.119.63.202；视频网络配置：10.119.63.204，小屏网络配置：10.119.63.205 | 彭慧敏 | 2018-09-16 |  |  | id：1053758989 密码：Cdyw1234 |  | 2019-04-12 | 彭慧敏 | 正常
2 | 山东烟台 | 201812002 |  | 敏视达/SA | Red hat | 1个温湿度传感器正常，摄像头0个 | 没连接 | 格力 | 雷达性能分析仪：10.78.29.241;雷达网络配置：10.78.29.102；环境网络配置：10.78.29.242；视频网络配置：10.78.29.243，小屏网络配置：10.78.29.244 | 邓钧元 | 2018-09-18 |  |  | id：1052525268 密码：Cdyw1234 |  | 2018-10-09 | 邓钧元 | 正常
3 | 贵州遵义 | 201812003 |  | 784/CD | windows | 1个温湿度传感器正常，摄像头10个 | 192.168.2.114 | 格力 | 雷达性能分析仪：192.168.2.110；雷达网络配置：192.168.2.152；环境网络配置：192.168.2.111；视频网络配置：192.168.2.112；小屏网络配置：192.168.2.113；UPS网络管理卡IP：192.168.2.114；国家局访问IP：10.205.64.7；台站视频监控服务器：192.168.5.101 | 马鸿飞 | 2018-10-15 | 2018-12-07 |  | id：1123940747 密码：cdyw1234 |  | 2019-03-08 | 马鸿飞 | 正常
4 | 河南信阳 | 201812004 |  | 敏视达/SA | Red hat | 1个温湿度传感器正常，摄像头0个 | 172.18.190.17 | 依米康精密空调 | 雷达性能分析仪：172.18.190.58；雷达网络配置：10.72.0.2；环境网络配置：172.18.190.60；视频网络配置：172.18.190.59；小屏网络配置：172.18.190.61；一楼UPS和发电机接入路由器IP：172.18.190.36；发电机串口转网口模块IP：172.18.190.38 | 彭慧敏，蒋闻 | 2018-10-20 | 2019-02-27 |  | id：1095204819 密码：Cdyw1234 |  | 2019-03-08 | 蒋闻 | 正常
5 | 云南普洱 | 201812005 |  | 四创/CC | Windows | 1个温湿度传感器正常，摄像头7个 | 10.213.5.199 | 格力 | 雷达性能分析仪：10.213.5.201（外）/10.213.5.204（内）；雷达网络配置：10.213.5.192；环境网络配置：10.213.5.203；视频网络配置：10.213.5.230（台站）；小屏网络配置：10.213.5.202； | 邓钧元，吴忠宝 | 2019-01-01 |  |  | id：1267076119 密码：Cdyw1234 |  | 2019-03-15 | 邓钧元 | 正常
6 | 河南濮阳 | 201812006 |  | 14所/SB | CentOS | 1小温湿度传感器正常，摄像头0个 | 172.18.190.106 | 依米康精密空调 | 雷达性能分析仪：172.18.190.101；雷达网络配置：172.18.190.124；环境网络配置：172.18.190.103；视频网络配置：172.18.190.104；小屏网络配置：172.18.190.102 | 彭慧敏 | 2019-03-22 |  |  | id：1218588242 密码：Cdyw1234 |  | 2019-04-12 | 彭慧敏 | 正常
7 | 鄂尔多斯 | 201812007 |  | 14所/CB | CentOS | 1小温湿度传感器正常，摄像头0个 | 10.66.29.113 | 暂无(后续购买精密空调) | 雷达性能分析仪：10.66.29.115；雷达网络配置：10.66.16.101；环境网络配置：10.66.29.116；视频网络配置：10.66.29.117；小屏网络配置：10.66.29.118；雷达配电模块：10.66.29.119，RDA服务器：10.66.29.111 | 马骏 | 2019-04-01 |  |  | 暂无，需要联系站长开启远程
8 | 宁波 | 201812008
9 | 海口 | 201812009 |  | 敏视达/SA | Red hat | 1小温湿度传感器正常，摄像头0个 | 10.156.137.92 | 艾默生/维谛 | 雷达性能分析仪：10.156.137.96（外）/192.168.1.2（内）；雷达网络配置：172.22.64.98；环境网络配置：192.168.1.3；视频网络配置：192.168.1.4（台站）；小屏网络配置：192.168.1.5； | 邓钧元 | 2019-04-11 |  |  | id：1242724863 密码：Cdyw1234 |  | 2019-04-11 | 邓钧元 | 正常
10 | 北海 | 201812010
11 | 温州 | 201812011
12 | 韶关 | 201812012
13 | 重庆 | 201812013
14 | 北京（敏士达厂家） | 201812014
15 | 成都（公司） | 201812015
16 | 成都（公司） | 201812016
17 | 秦皇岛 | 201812017

## Sheet2
序号 | 台站基本信息 | [8 empty] | 交付基本信息 |  |  |  | 远程账号配置信息 |  | 维护状况
| 局点名称 | 设备编号 | 现网版本号 | 雷达厂商/雷达体制 | 雷达厂商操作系统 | 温湿度传感，视频监控 | 外部UPS | 空调型号 | IP地址规划 | 交付人员 | 交付时间 | 验收时间 | 维保到期时间 | 远程Teamviewer账号 | 远程桌面账号 | 最近一次维护时间 | 最近一次维护人员 | 是否正常？/问题简述 | 问题解决方法
1 | 江西吉安 | 201812001 | 最新版本20190422 | 784/SC | windows | 1个温湿度传感器正常，摄像头0个 | 10.119.63.187 | 美的 | 雷达性能分析仪：10.119.63.201;雷达网络配置：10.119.63.100；环境网络配置：10.119.63.202；视频网络配置：10.119.63.204，小屏网络配置：10.119.63.205 | 彭慧敏 | 2018-09-16 |  |  | id：1053758989 密码：Cdyw1234 |  | 2019-04-12 | 彭慧敏 | 正常
2 | 山东烟台 | 201812002 | 最新版本20190422 | 敏视达/SA | Red hat | 1个温湿度传感器正常，摄像头0个 | 没连接 | 格力 | 雷达性能分析仪：10.78.29.241;雷达网络配置：10.78.29.102；环境网络配置：10.78.29.242；视频网络配置：10.78.29.243，小屏网络配置：10.78.29.244 | 邓钧元 | 2018-09-18 |  |  | id：1052525268 密码：Cdyw1234 |  | 2018-10-09 | 邓钧元 | 正常
3 | 贵州遵义 | 201812003 | 最新版本20190422 | 784/CD | windows | 1个温湿度传感器正常，摄像头10个 | 192.168.2.114 | 格力 | 雷达性能分析仪：192.168.2.110；雷达网络配置：192.168.2.152；环境网络配置：192.168.2.111；视频网络配置：192.168.2.112；小屏网络配置：192.168.2.113；UPS网络管理卡IP：192.168.2.114；国家局访问IP：10.205.64.7；台站视频监控服务器：192.168.5.101 | 马鸿飞 | 2018-10-15 | 2018-12-07 |  | id：1123940747 密码：cdyw1234 |  | 2019-03-08 | 马鸿飞 | 正常
4 | 河南信阳 | 201812004 | 最新版本20190422 | 敏视达/SA | Red hat | 1个温湿度传感器正常，摄像头0个 | 172.18.190.17 | 依米康精密空调 | 雷达性能分析仪：172.18.190.58；雷达网络配置：10.72.0.2；环境网络配置：172.18.190.60；视频网络配置：172.18.190.59；小屏网络配置：172.18.190.61；一楼UPS和发电机接入路由器IP：172.18.190.36；发电机串口转网口模块IP：172.18.190.38 | 彭慧敏，蒋闻 | 2018-10-20 | 2019-02-27 |  | id：1095204819 密码：Cdyw1234 |  | 2019-03-08 | 蒋闻 | 正常
5 | 云南普洱 | 201812005 | 最新版本20190422 | 四创/CC | Windows | 1个温湿度传感器正常，摄像头7个 | 10.213.5.199 | 格力 | 雷达性能分析仪：10.213.5.201（外）/10.213.5.204（内）；雷达网络配置：10.213.5.192；环境网络配置：10.213.5.203；视频网络配置：10.213.5.230（台站）；小屏网络配置：10.213.5.202； | 邓钧元，吴忠宝 | 2019-01-01 |  |  | id：1267076119 密码：Cdyw1234 |  | 2019-03-15 | 邓钧元 | 正常
6 | 河南濮阳 | 201812006 | 最新版本20190422 | 14所/SB | CentOS | 1小温湿度传感器正常，摄像头0个 | 172.18.190.106 | 依米康精密空调 | 雷达性能分析仪：172.18.190.101；雷达网络配置：172.18.190.124；环境网络配置：172.18.190.103；视频网络配置：172.18.190.104；小屏网络配置：172.18.190.102 | 彭慧敏 | 2019-03-22 |  |  | id：1218588242 密码：Cdyw1234 |  | 2019-04-12 | 彭慧敏 | 正常
7 | 鄂尔多斯 | 201812007 | 最新版本20190422 | 14所/CB | CentOS | 1小温湿度传感器正常，摄像头0个 | 10.66.29.113 | 暂无(后续购买精密空调) | 雷达性能分析仪：10.66.29.115；雷达网络配置：10.66.16.101；环境网络配置：10.66.29.116；视频网络配置：10.66.29.117；小屏网络配置：10.66.29.118；雷达配电模块：10.66.29.119，RDA服务器：10.66.29.111 | 马骏 | 2019-04-01 |  |  | 暂无，需要联系站长开启远程
8 | 宁波 | 201812008
9 | 海口 | 201812009 | 最新版本20190422 | 敏视达/SA | Red hat | 1小温湿度传感器正常，摄像头0个 | 10.156.137.92 | 艾默生/维谛 | 雷达性能分析仪：10.156.137.96（外）/192.168.1.2（内）；雷达网络配置：172.22.64.98；环境网络配置：192.168.1.3；视频网络配置：192.168.1.4（台站）；小屏网络配置：192.168.1.5； | 邓钧元 | 2019-04-11 |  |  | id：1242724863 密码：Cdyw1234 |  | 2019-04-11 | 邓钧元 | 正常
10 | 北海 | 201812010 | 最新版本20190422 | 敏视达/SA | Red hat | 1小温湿度传感器正常，摄像头0个 | 10.160.216.36 | 大金 | 雷达性能分析仪：10.160.215.34；雷达网络配置10.160.215.33；环境网络配置：10.160.215.36；视频网络配置：10.160.215.37；小屏网络配置：10.160.215.35 | 吴忠宝 | 2019-04-01 |  |  | 暂无 |  | 2019-04-19 | 吴忠宝 | 正常
11 | 温州 | 201812011
12 | 韶关 | 201812012
13 | 重庆 | 201812013
14 | 北京（敏视达厂家） | 201812014
15 | 驻马店 | 201812015
16 | 成都（公司） | 201812016
17 | 秦皇岛 | 201812017
18 | 石家庄
19 | 湛江
20 | 盐城
21 | 徐州
22 | 南通
23 | 南京
24 | 济南
25 | 青岛